## ESIL_DPR_25082016
Energy consumption on dated 25/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 267.35 | 444.3825 | 444.3825 | 600.8134
01 -02 hrs. | 267.35 | 368.9171 | 368.9171 | 524.841
02 -03 hrs. | 267.35 | 407.8389 | 407.8389 | 564.1527
03-04 hrs. | 267.35 | 372.4424 | 372.4424 | 527.4669
04-05 hrs. | 267.35 | 420.738 | 420.738 | 574.5093
05-06 hrs. | 267.35 | 322.0589 | 322.0589 | 476.7436
06-07 hrs. | 267.35 | 397.9786 | 397.9786 | 552.0594
07-08 hrs. | 267.35 | 364.1518 | 364.1518 | 516.9152
08-09 hrs. | 256.58 | 339.7729 | 339.7729 | 493.7412
09-10 hrs. | 256.58 | 359.7496 | 359.7496 | 514.1645
10-11 hrs. | 256.58 | 367.9178 | 367.9178 | 522.2187
11-12 hrs. | 256.58 | 348.8281 | 348.8281 | 502.9523
12-13 hrs. | 281.06 | 363.5474 | 363.5474 | 519.0364
13-14 hrs. | 305.54 | 361.5611 | 361.5611 | 516.1853
14-15 hrs. | 305.54 | 339.533 | 339.533 | 495.9484
15-16 hrs. | 305.54 | 436.0707 | 436.0707 | 590.7744
16-17 hrs. | 354.5 | 397.5362 | 397.5362 | 555.0568
17-18 hrs. | 354.5 | 402.9883 | 402.9883 | 559.5173
18-19 hrs. | 354.5 | 392.0529 | 392.0529 | 550.4173
19-20 hrs. | 354.51 | 365.987 | 365.987 | 523.6557
20-21 hrs. | 354.51 | 380.586 | 380.586 | 532.6738
21-22 hrs. | 354.51 | 358.1051 | 358.1051 | 514.5996
22-23 hrs. | 354.51 | 326.7782 | 326.7782 | 484.8295
23-24 hrs. | 354.51 | 363.723 | 363.723 | 520.5287
Total | 7198.85 | 9003.2455 | 9003.2455 | 12733.8014
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 9.0032 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_24082016
Energy consumption on dated 24/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 347.65 | 347.8325 | 347.8325 | 503.5907
01 -02 hrs. | 347.65 | 389.0935 | 389.0935 | 542.8684
02 -03 hrs. | 347.65 | 402.6209 | 402.6209 | 558.4265
03-04 hrs. | 347.65 | 400.6302 | 400.6302 | 557.7742
04-05 hrs. | 347.65 | 426.1097 | 426.1097 | 583.3762
05-06 hrs. | 347.65 | 414.0712 | 414.0712 | 571.1955
06-07 hrs. | 347.65 | 360.5311 | 360.5311 | 519.8353
07-08 hrs. | 347.65 | 339.1565 | 339.1565 | 494.0734
08-09 hrs. | 244.82 | 367.6573 | 367.6573 | 521.534
09-10 hrs. | 244.82 | 247.0085 | 247.0085 | 400.9619
10-11 hrs. | 244.82 | 300.878 | 300.878 | 454.593
11-12 hrs. | 244.82 | 206.5209 | 206.5209 | 359.0939
12-13 hrs. | 244.82 | 220.4567 | 220.4567 | 375.5735
13-14 hrs. | 244.82 | 296.3433 | 296.3433 | 453.1321
14-15 hrs. | 244.82 | 324.6295 | 324.6295 | 479.6497
15-16 hrs. | 244.82 | 364.1312 | 364.1312 | 519.9231
16-17 hrs. | 326.11 | 315.2527 | 315.2527 | 470.1326
17-18 hrs. | 326.11 | 335.2593 | 335.2593 | 489.8632
18-19 hrs. | 326.11 | 363.5774 | 363.5774 | 517.0121
19-20 hrs. | 326.11 | 427.1899 | 427.1899 | 579.3239
20-21 hrs. | 326.11 | 391.2979 | 391.2979 | 543.8653
21-22 hrs. | 326.11 | 443.447 | 443.447 | 598.3506
22-23 hrs. | 326.11 | 458.2723 | 458.2723 | 612.1598
23-24 hrs. | 326.11 | 404.4511 | 404.4511 | 558.803
Total | 7348.64 | 8546.4185 | 8546.4185 | 12265.1119
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 8.5464 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_23082016
Energy consumption on dated 23/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 445.58 | 489.2657 | 489.2657 | 646.0789
01 -02 hrs. | 445.58 | 517.7607 | 517.7607 | 674.2129
02 -03 hrs. | 445.58 | 524.3034 | 524.3034 | 679.7505
03-04 hrs. | 445.58 | 466.4938 | 466.4938 | 619.2061
04-05 hrs. | 445.58 | 481.4661 | 481.4661 | 633.7275
05-06 hrs. | 445.58 | 505.5358 | 505.5358 | 661.1887
06-07 hrs. | 445.58 | 464.8305 | 464.8305 | 621.2132
07-08 hrs. | 445.58 | 462.2545 | 462.2545 | 618.7194
08-09 hrs. | 430.89 | 518.6766 | 518.6766 | 675.1445
09-10 hrs. | 430.89 | 505.5494 | 505.5494 | 661.9445
10-11 hrs. | 430.89 | 526.9292 | 526.9292 | 682.2423
11-12 hrs. | 430.89 | 458.5354 | 458.5354 | 612.1255
12-13 hrs. | 430.89 | 496.6134 | 496.6134 | 648.3768
13-14 hrs. | 430.89 | 503.1687 | 503.1687 | 656.1614
14-15 hrs. | 430.89 | 511.2013 | 511.2013 | 665.2676
15-16 hrs. | 430.89 | 493.017 | 493.017 | 648.5625
16-17 hrs. | 437.75 | 451.927 | 451.927 | 606.9444
17-18 hrs. | 437.75 | 400.9914 | 400.9914 | 555.4544
18-19 hrs. | 437.75 | 483.1861 | 483.1861 | 640.3537
19-20 hrs. | 437.75 | 489.7955 | 489.7955 | 646.4355
20-21 hrs. | 437.75 | 448.7086 | 448.7086 | 605.5465
21-22 hrs. | 437.75 | 421.2505 | 421.2505 | 578.6053
22-23 hrs. | 437.75 | 468.7759 | 468.7759 | 626.504
23-24 hrs. | 437.75 | 515.2487 | 515.2487 | 673.359
Total | 10513.76 | 11605.4853 | 11605.4853 | 15337.1249
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.6055 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_22082016
Energy consumption on dated 22/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 465.17 | 541.6859 | 541.6859 | 678.5321
01 -02 hrs. | 465.17 | 487.1524 | 487.1524 | 630.4291
02 -03 hrs. | 465.17 | 456.0379 | 456.0379 | 610.2171
03-04 hrs. | 465.17 | 448.6852 | 448.6852 | 601.9453
04-05 hrs. | 465.17 | 415.1067 | 415.1067 | 570.307
05-06 hrs. | 465.17 | 417.7114 | 417.7114 | 575.4055
06-07 hrs. | 465.17 | 432.0205 | 432.0205 | 587.6704
07-08 hrs. | 465.17 | 463.004 | 463.004 | 616.324
08-09 hrs. | 426 | 462.6399 | 462.6399 | 617.5612
09-10 hrs. | 426 | 480.7359 | 480.7359 | 636.5635
10-11 hrs. | 426 | 416.118 | 416.118 | 571.3744
11-12 hrs. | 426 | 433.4533 | 433.4533 | 586.3267
12-13 hrs. | 426 | 459.9499 | 459.9499 | 614.3278
13-14 hrs. | 426 | 374.6964 | 374.6964 | 529.9705
14-15 hrs. | 426 | 404.3055 | 404.3055 | 561.0626
15-16 hrs. | 426 | 478.5518 | 478.5518 | 633.9319
16-17 hrs. | 450.48 | 468.928 | 468.928 | 625.5583
17-18 hrs. | 450.48 | 407.6638 | 407.6638 | 563.9264
18-19 hrs. | 450.48 | 485.5341 | 485.5341 | 641.4571
19-20 hrs. | 450.48 | 479.2262 | 479.2262 | 633.9376
20-21 hrs. | 450.48 | 543.5848 | 543.5848 | 696.586
21-22 hrs. | 450.48 | 607.4853 | 607.4853 | 760.7466
22-23 hrs. | 450.48 | 511.647 | 511.647 | 665.701
23-24 hrs. | 450.48 | 528.2845 | 528.2845 | 683.9123
Total | 10733.2 | 11204.2085 | 11204.2085 | 14893.7742
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.2042 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_21082016
Energy consumption on dated 21/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 458.72 | 589.6201 | 589.6201 | 746.2853
01 -02 hrs. | 458.72 | 475.6818 | 475.6818 | 632.3069
02 -03 hrs. | 458.72 | 448.3621 | 448.3621 | 604.0008
03-04 hrs. | 458.72 | 424.5196 | 424.5196 | 579.6428
04-05 hrs. | 458.72 | 427.5415 | 427.5415 | 582.7641
05-06 hrs. | 458.72 | 527.1667 | 527.1667 | 685.4447
06-07 hrs. | 458.72 | 481.8494 | 481.8494 | 640.2071
07-08 hrs. | 458.72 | 419.2872 | 419.2872 | 575.0468
08-09 hrs. | 444.08 | 554.6354 | 554.6354 | 713.7015
09-10 hrs. | 444.08 | 519.5922 | 519.5922 | 678.2367
10-11 hrs. | 444.08 | 488.2287 | 488.2287 | 645.6082
11-12 hrs. | 444.08 | 520.705 | 520.705 | 675.0705
12-13 hrs. | 444.08 | 512.0803 | 512.0803 | 668.0357
13-14 hrs. | 444.08 | 562.3482 | 562.3482 | 719.7652
14-15 hrs. | 444.08 | 520.7407 | 520.7407 | 677.9625
15-16 hrs. | 444.08 | 510.701 | 510.701 | 667.9018
16-17 hrs. | 453.84 | 477.1202 | 477.1202 | 632.1255
17-18 hrs. | 453.84 | 508.1231 | 508.1231 | 663.5273
18-19 hrs. | 453.84 | 454.2434 | 454.2434 | 608.3021
19-20 hrs. | 453.84 | 465.366 | 465.366 | 617.2309
20-21 hrs. | 453.84 | 518.8003 | 518.8003 | 669.797
21-22 hrs. | 453.84 | 512.8072 | 512.8072 | 667.046
22-23 hrs. | 453.84 | 455.4117 | 455.4117 | 611.0996
23-24 hrs. | 453.84 | 497.8905 | 497.8905 | 644.4653
Total | 10853.12 | 11872.8224 | 11872.8224 | 15605.5745
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.8728 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_20082016
Energy consumption on dated 20/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 497.76 | 396.5577 | 396.5577 | 529.55
01 -02 hrs. | 497.76 | 344.6717 | 344.6717 | 476.3847
02 -03 hrs. | 497.76 | 337.8861 | 337.8861 | 467.5637
03-04 hrs. | 497.76 | 373.7798 | 373.7798 | 501.8849
04-05 hrs. | 497.76 | 465.3904 | 465.3904 | 590.058
05-06 hrs. | 497.76 | 479.7742 | 479.7742 | 607.0087
06-07 hrs. | 497.76 | 454.6161 | 454.6161 | 583.0754
07-08 hrs. | 497.76 | 559.7929 | 559.7929 | 685.3226
08-09 hrs. | 478.24 | 571.6048 | 571.6048 | 699.9031
09-10 hrs. | 478.24 | 531.7812 | 531.7812 | 686.109
10-11 hrs. | 478.24 | 464.7335 | 464.7335 | 620.9297
11-12 hrs. | 478.24 | 539.3288 | 539.3288 | 695.6498
12-13 hrs. | 478.24 | 519.9253 | 519.9253 | 677.0004
13-14 hrs. | 478.24 | 480.5177 | 480.5177 | 636.0001
14-15 hrs. | 478.24 | 525.6092 | 525.6092 | 680.8466
15-16 hrs. | 478.24 | 508.8045 | 508.8045 | 664.2274
16-17 hrs. | 478.24 | 350.9167 | 350.9167 | 507.5246
17-18 hrs. | 478.24 | 472.9881 | 472.9881 | 630.0197
18-19 hrs. | 478.24 | 508.7242 | 508.7242 | 666.7387
19-20 hrs. | 478.24 | 377.569 | 377.569 | 533.4442
20-21 hrs. | 478.24 | 558.8899 | 558.8899 | 713.8973
21-22 hrs. | 478.24 | 523.0689 | 523.0689 | 676.8924
22-23 hrs. | 478.24 | 567.0525 | 567.0525 | 721.9836
23-24 hrs. | 478.24 | 516.5468 | 516.5468 | 670.9052
Total | 11633.92 | 11430.5301 | 11430.5301 | 14922.92
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.4305 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_19082016
Energy consumption on dated 19/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 488 | 348.2463 | 348.2463 | 504.4288
01 -02 hrs. | 488 | 406.8668 | 406.8668 | 564.3758
02 -03 hrs. | 488 | 468.8187 | 468.8187 | 622.9001
03-04 hrs. | 488 | 468.028 | 468.028 | 606.1414
04-05 hrs. | 488 | 473.0965 | 473.0965 | 611.0381
05-06 hrs. | 488 | 499.9053 | 499.9053 | 640.952
06-07 hrs. | 488 | 464.1678 | 464.1678 | 606.0863
07-08 hrs. | 488 | 487.3657 | 487.3657 | 632.8053
08-09 hrs. | 512.4 | 499.351 | 499.351 | 643.7488
09-10 hrs. | 512.4 | 542.6704 | 542.6704 | 690.7433
10-11 hrs. | 512.4 | 502.1821 | 502.1821 | 656.7897
11-12 hrs. | 512.4 | 499.6679 | 499.6679 | 654.3336
12-13 hrs. | 512.4 | 488.7562 | 488.7562 | 642.6071
13-14 hrs. | 512.4 | 471.3504 | 471.3504 | 626.7141
14-15 hrs. | 512.4 | 445.7013 | 445.7013 | 600.4389
15-16 hrs. | 512.4 | 486.6901 | 486.6901 | 640.7538
16-17 hrs. | 512.4 | 448.1463 | 448.1463 | 606.5566
17-18 hrs. | 512.4 | 374.854 | 374.854 | 531.8643
18-19 hrs. | 512.4 | 451.7469 | 451.7469 | 609.0437
19-20 hrs. | 512.4 | 461.762 | 461.762 | 594.9538
20-21 hrs. | 512.4 | 435.5045 | 435.5045 | 562.661
21-22 hrs. | 512.4 | 447.529 | 447.529 | 576.5295
22-23 hrs. | 512.4 | 490.3218 | 490.3218 | 623.7257
23-24 hrs. | 512.4 | 481.0285 | 481.0285 | 613.541
Total | 12102.4 | 11143.7575 | 11143.7575 | 14663.733
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.1438 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_18082016
Energy consumption on dated 18/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 398.21 | 420.8795 | 420.8795 | 578.5866
01 -02 hrs. | 398.21 | 456.4071 | 456.4071 | 613.01
02 -03 hrs. | 398.21 | 395.9982 | 395.9982 | 539.6413
03-04 hrs. | 398.21 | 387.773 | 387.773 | 539.8414
04-05 hrs. | 398.21 | 331.762 | 331.762 | 483.0127
05-06 hrs. | 398.21 | 407.7398 | 407.7398 | 559.7728
06-07 hrs. | 398.21 | 415.7458 | 415.7458 | 569.213
07-08 hrs. | 398.21 | 378.9099 | 378.9099 | 531.6402
08-09 hrs. | 370.88 | 397.6019 | 397.6019 | 553.9739
09-10 hrs. | 370.88 | 359.0627 | 359.0627 | 517.4464
10-11 hrs. | 370.88 | 338.5125 | 338.5125 | 494.0363
11-12 hrs. | 370.88 | 390.8133 | 390.8133 | 546.3698
12-13 hrs. | 370.88 | 377.0848 | 377.0848 | 532.1526
13-14 hrs. | 370.88 | 409.0921 | 409.0921 | 565.7186
14-15 hrs. | 370.88 | 366.2731 | 366.2731 | 521.2076
15-16 hrs. | 370.88 | 419.8901 | 419.8901 | 574.6146
16-17 hrs. | 414.8 | 393.7446 | 393.7446 | 547.5749
17-18 hrs. | 414.8 | 426.2335 | 426.2335 | 583.9704
18-19 hrs. | 414.8 | 374.5951 | 374.5951 | 531.0586
19-20 hrs. | 414.8 | 357.1237 | 357.1237 | 512.7995
20-21 hrs. | 414.8 | 371.5864 | 371.5864 | 529.389
21-22 hrs. | 414.8 | 297.9864 | 297.9864 | 451.5108
22-23 hrs. | 414.8 | 333.9251 | 333.9251 | 489.9773
23-24 hrs. | 414.8 | 372.5506 | 372.5506 | 529.1506
Total | 9471.12 | 9181.2914 | 9181.2914 | 12895.669
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 9.1813 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_17082016
Energy consumption on dated 17/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 366 | 419.5462 | 419.5462 | 570.2851
01 -02 hrs. | 366 | 405.4761 | 405.4761 | 559.9789
02 -03 hrs. | 366 | 498.9919 | 498.9919 | 654.5185
03-04 hrs. | 366 | 517.5779 | 517.5779 | 674.2951
04-05 hrs. | 366 | 352.8713 | 352.8713 | 509.9805
05-06 hrs. | 366 | 354.3684 | 354.3684 | 512.537
06-07 hrs. | 366 | 430.4719 | 430.4719 | 587.9226
07-08 hrs. | 366 | 360.2496 | 360.2496 | 513.9147
08-09 hrs. | 331.84 | 375.2844 | 375.2844 | 529.9464
09-10 hrs. | 331.84 | 327.0431 | 327.0431 | 481.2019
10-11 hrs. | 331.84 | 327.9397 | 327.9397 | 483.281
11-12 hrs. | 331.84 | 295.8583 | 295.8583 | 450.4565
12-13 hrs. | 331.84 | 265.7309 | 265.7309 | 420.8127
13-14 hrs. | 331.84 | 311.9712 | 311.9712 | 466.703
14-15 hrs. | 331.84 | 326.7501 | 326.7501 | 481.7407
15-16 hrs. | 331.84 | 310.4637 | 310.4637 | 465.4171
16-17 hrs. | 358.19 | 326.9977 | 326.9977 | 484.6924
17-18 hrs. | 358.19 | 335.1632 | 335.1632 | 493.1275
18-19 hrs. | 358.19 | 365.401 | 365.401 | 522.8154
19-20 hrs. | 358.19 | 382.68 | 382.68 | 539.1985
20-21 hrs. | 358.19 | 380.3054 | 380.3054 | 534.6569
21-22 hrs. | 358.19 | 416.6536 | 416.6536 | 574.3392
22-23 hrs. | 358.19 | 420.187 | 420.187 | 575.0636
23-24 hrs. | 358.19 | 415.0442 | 415.0442 | 572.9967
Total | 8448.24 | 8923.0267 | 8923.0267 | 12659.8819
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 8.923 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_16082016
Energy consumption on dated 16/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 458.72 | 461.6719 | 461.6719 | 618.7781
01 -02 hrs. | 458.72 | 463.2585 | 463.2585 | 617.3394
02 -03 hrs. | 458.72 | 475.5119 | 475.5119 | 631.3513
03-04 hrs. | 458.72 | 452.415 | 452.415 | 604.9864
04-05 hrs. | 458.72 | 443.5811 | 443.5811 | 595.9907
05-06 hrs. | 458.72 | 471.6501 | 471.6501 | 623.6754
06-07 hrs. | 458.72 | 452.7922 | 452.7922 | 604.3904
07-08 hrs. | 458.72 | 469.0333 | 469.0333 | 617.9498
08-09 hrs. | 444.08 | 440.9571 | 440.9571 | 596.5851
09-10 hrs. | 444.08 | 456.6207 | 456.6207 | 613.3703
10-11 hrs. | 444.08 | 494.155 | 494.155 | 652.0748
11-12 hrs. | 444.08 | 471.8204 | 471.8204 | 630.8541
12-13 hrs. | 444.08 | 489.4505 | 489.4505 | 646.3614
13-14 hrs. | 444.08 | 481.2967 | 481.2967 | 637.9357
14-15 hrs. | 444.08 | 421.9074 | 421.9074 | 578.7518
15-16 hrs. | 444.08 | 512.6673 | 512.6673 | 669.0785
16-17 hrs. | 448.96 | 469.6601 | 469.6601 | 625.2487
17-18 hrs. | 448.96 | 460.7382 | 460.7382 | 616.8219
18-19 hrs. | 448.96 | 488.8517 | 488.8517 | 645.7844
19-20 hrs. | 448.96 | 473.4347 | 473.4347 | 629.3799
20-21 hrs. | 448.96 | 496.1899 | 496.1899 | 650.1572
21-22 hrs. | 448.96 | 442.3181 | 442.3181 | 597.7998
22-23 hrs. | 448.96 | 458.7626 | 458.7626 | 613.8454
23-24 hrs. | 448.96 | 503.188 | 503.188 | 656.3453
Total | 10814.08 | 11251.9322 | 11251.9322 | 14974.8559
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.2519 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_15082016
Energy consumption on dated 15/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 429.44 | 416.1192 | 416.1192 | 574.7073
01 -02 hrs. | 429.44 | 476.2963 | 476.2963 | 635.1797
02 -03 hrs. | 429.44 | 481.3537 | 481.3537 | 639.8535
03-04 hrs. | 429.44 | 423.1328 | 423.1328 | 580.9478
04-05 hrs. | 429.44 | 333.578 | 333.578 | 490.8149
05-06 hrs. | 429.44 | 446.3897 | 446.3897 | 604.1432
06-07 hrs. | 429.44 | 440.6688 | 440.6688 | 600.4145
07-08 hrs. | 429.44 | 420.6329 | 420.6329 | 580.7078
08-09 hrs. | 429.44 | 470.7929 | 470.7929 | 630.0918
09-10 hrs. | 429.44 | 393.6486 | 393.6486 | 553.298
10-11 hrs. | 429.44 | 429.1809 | 429.1809 | 588.7567
11-12 hrs. | 429.44 | 430.3653 | 430.3653 | 587.5153
12-13 hrs. | 429.44 | 446.4414 | 446.4414 | 600.7045
13-14 hrs. | 429.44 | 489.7966 | 489.7966 | 646.6687
14-15 hrs. | 429.44 | 408.0157 | 408.0157 | 565.6992
15-16 hrs. | 429.44 | 446.4023 | 446.4023 | 603.9279
16-17 hrs. | 429.44 | 447.0675 | 447.0675 | 603.0093
17-18 hrs. | 429.44 | 569.4335 | 569.4335 | 725.1476
18-19 hrs. | 429.44 | 515.0026 | 515.0026 | 671.8764
19-20 hrs. | 429.44 | 462.4992 | 462.4992 | 619.5525
20-21 hrs. | 429.44 | 453.7619 | 453.7619 | 610.0352
21-22 hrs. | 429.44 | 503.7916 | 503.7916 | 660.1095
22-23 hrs. | 429.44 | 370.7703 | 370.7703 | 527.7785
23-24 hrs. | 429.44 | 495.1649 | 495.1649 | 651.2155
Total | 10306.56 | 10770.3065 | 10770.3065 | 14552.1554
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.7703 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_14082016
Energy consumption on dated 14/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 393.25 | 557.7268 | 557.7268 | 715.2244
01 -02 hrs. | 393.25 | 404.3643 | 404.3643 | 559.0286
02 -03 hrs. | 393.25 | 439.6699 | 439.6699 | 596.5546
03-04 hrs. | 393.25 | 433.5369 | 433.5369 | 589.2429
04-05 hrs. | 393.25 | 415.8866 | 415.8866 | 572.2173
05-06 hrs. | 393.25 | 428.4579 | 428.4579 | 583.516
06-07 hrs. | 393.25 | 423.0227 | 423.0227 | 578.1153
07-08 hrs. | 393.25 | 457.7355 | 457.7355 | 614.16
08-09 hrs. | 407.88 | 442.9184 | 442.9184 | 599.2716
09-10 hrs. | 407.88 | 443.4224 | 443.4224 | 599.3618
10-11 hrs. | 407.88 | 469.2864 | 469.2864 | 624.6653
11-12 hrs. | 407.88 | 478.334 | 478.334 | 634.7391
12-13 hrs. | 407.88 | 398.0619 | 398.0619 | 553.1541
13-14 hrs. | 407.88 | 415.7275 | 415.7275 | 572.4034
14-15 hrs. | 407.88 | 410.6161 | 410.6161 | 564.3052
15-16 hrs. | 407.88 | 435.7218 | 435.7218 | 591.6917
16-17 hrs. | 455.7 | 329.0615 | 329.0615 | 485.0236
17-18 hrs. | 455.7 | 424.4441 | 424.4441 | 580.1018
18-19 hrs. | 455.7 | 405.0709 | 405.0709 | 561.2568
19-20 hrs. | 455.7 | 434.2131 | 434.2131 | 589.8827
20-21 hrs. | 455.7 | 435.6794 | 435.6794 | 590.4962
21-22 hrs. | 455.7 | 428.5518 | 428.5518 | 580.6765
22-23 hrs. | 455.7 | 472.1041 | 472.1041 | 630.3298
23-24 hrs. | 455.7 | 489.5626 | 489.5626 | 648.4151
Total | 10054.64 | 10473.1766 | 10473.1766 | 14213.834
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.4732 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_13082016
Energy consumption on dated 13/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 404.68 | 393.4497 | 393.4497 | 547.9267
01 -02 hrs. | 404.68 | 480.3546 | 480.3546 | 635.2053
02 -03 hrs. | 404.68 | 447.9234 | 447.9234 | 599.7354
03-04 hrs. | 404.68 | 494.5856 | 494.5856 | 647.6934
04-05 hrs. | 404.68 | 458.3005 | 458.3005 | 614.7558
05-06 hrs. | 404.68 | 504.1422 | 504.1422 | 660.8162
06-07 hrs. | 404.68 | 485.7142 | 485.7142 | 641.1012
07-08 hrs. | 404.68 | 493.7383 | 493.7383 | 649.334
08-09 hrs. | 243.95 | 345.7625 | 345.7625 | 502.9602
09-10 hrs. | 341.53 | 413.2612 | 413.2612 | 571.3384
10-11 hrs. | 341.53 | 442.0787 | 442.0787 | 599.3636
11-12 hrs. | 341.53 | 482.6002 | 482.6002 | 639.1668
12-13 hrs. | 341.53 | 553.7383 | 553.7383 | 710.2107
13-14 hrs. | 380.56 | 498.4269 | 498.4269 | 652.935
14-15 hrs. | 419.59 | 493.3331 | 493.3331 | 649.0992
15-16 hrs. | 419.59 | 475.3683 | 475.3683 | 630.9941
16-17 hrs. | 370.8 | 471.7417 | 471.7417 | 627.635
17-18 hrs. | 388.3625 | 434.558 | 434.558 | 590.3969
18-19 hrs. | 261.51 | 516.0861 | 516.0861 | 672.0229
19-20 hrs. | 343.9675 | 466.0139 | 466.0139 | 621.106
20-21 hrs. | 380.56 | 520.2697 | 520.2697 | 674.1075
21-22 hrs. | 380.56 | 505.7871 | 505.7871 | 661.7989
22-23 hrs. | 331.77 | 473.5421 | 473.5421 | 631.9922
23-24 hrs. | 307.375 | 411.3527 | 411.3527 | 567.2357
Total | 8832.155 | 11262.1287 | 11262.1287 | 14998.9311
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.2621 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_12082016
Energy consumption on dated 12/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 418.96 | 520.1922 | 520.1922 | 634.1411
01 -02 hrs. | 418.96 | 482.3777 | 482.3777 | 600.0761
02 -03 hrs. | 418.96 | 531.2906 | 531.2906 | 656.4012
03-04 hrs. | 418.96 | 466.3382 | 466.3382 | 600.6117
04-05 hrs. | 418.96 | 527.517 | 527.517 | 666.0826
05-06 hrs. | 418.96 | 374.2004 | 374.2004 | 511.3177
06-07 hrs. | 418.96 | 407.3574 | 407.3574 | 543.6209
07-08 hrs. | 418.96 | 401.5095 | 401.5095 | 537.9598
08-09 hrs. | 418.96 | 416.3881 | 416.3881 | 572.0117
09-10 hrs. | 418.96 | 427.3423 | 427.3423 | 579.7826
10-11 hrs. | 418.96 | 484.7179 | 484.7179 | 637.7109
11-12 hrs. | 418.96 | 411.756 | 411.756 | 563.2939
12-13 hrs. | 418.96 | 472.0708 | 472.0708 | 624.4136
13-14 hrs. | 438.01 | 488.7273 | 488.7273 | 631.6798
14-15 hrs. | 438.01 | 484.9222 | 484.9222 | 638.6937
15-16 hrs. | 438.01 | 483.9984 | 483.9984 | 638.9146
16-17 hrs. | 438.01 | 449.9647 | 449.9647 | 605.1119
17-18 hrs. | 438.01 | 502.1933 | 502.1933 | 658.9186
18-19 hrs. | 438.01 | 447.5799 | 447.5799 | 605.5558
19-20 hrs. | 438.01 | 441.9621 | 441.9621 | 597.4299
20-21 hrs. | 438.01 | 415.4654 | 415.4654 | 568.9329
21-22 hrs. | 438.01 | 408.9238 | 408.9238 | 562.1603
22-23 hrs. | 438.01 | 449.5611 | 449.5611 | 607.2453
23-24 hrs. | 438.01 | 458.8079 | 458.8079 | 615.9551
Total | 10264.59 | 10955.1643 | 10955.1643 | 14458.0219
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.9552 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_11082016
Energy consumption on dated 11/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 506.54 | 395.2004 | 395.2004 | 529.8913
01 -02 hrs. | 506.54 | 366.2292 | 366.2292 | 497.7806
02 -03 hrs. | 506.54 | 391.4569 | 391.4569 | 523.7238
03-04 hrs. | 506.54 | 408.8949 | 408.8949 | 540.598
04-05 hrs. | 506.54 | 402.9408 | 402.9408 | 534.5244
05-06 hrs. | 506.54 | 417.3783 | 417.3783 | 547.3363
06-07 hrs. | 506.54 | 429.6305 | 429.6305 | 559.2955
07-08 hrs. | 506.54 | 441.9379 | 441.9379 | 572.4915
08-09 hrs. | 506.54 | 412.0688 | 412.0688 | 537.7698
09-10 hrs. | 506.54 | 481.4153 | 481.4153 | 603.5364
10-11 hrs. | 506.54 | 456.1129 | 456.1129 | 579.115
11-12 hrs. | 506.54 | 383.1607 | 383.1607 | 508.2542
12-13 hrs. | 506.54 | 411.2319 | 411.2319 | 534.5064
13-14 hrs. | 506.54 | 319.0579 | 319.0579 | 427.4345
14-15 hrs. | 506.54 | 338.5966 | 338.5966 | 438.4374
15-16 hrs. | 506.54 | 393.0582 | 393.0582 | 489.0248
16-17 hrs. | 506.54 | 400.8132 | 400.8132 | 506.2428
17-18 hrs. | 506.54 | 416.5612 | 416.5612 | 528.95
18-19 hrs. | 506.54 | 475.9275 | 475.9275 | 588.1871
19-20 hrs. | 506.54 | 441.1367 | 441.1367 | 555.1456
20-21 hrs. | 506.54 | 490.7284 | 490.7284 | 603.7947
21-22 hrs. | 506.54 | 399.3394 | 399.3394 | 516.2173
22-23 hrs. | 506.54 | 513.9213 | 513.9213 | 630.9402
23-24 hrs. | 506.54 | 434.0005 | 434.0005 | 549.191
Total | 12156.96 | 10020.7996 | 10020.7996 | 12902.3888
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.0208 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_10082016
Energy consumption on dated 10/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 428.48 | 572.212 | 572.212 | 726.5557
01 -02 hrs. | 428.48 | 467.6127 | 467.6127 | 621.0951
02 -03 hrs. | 428.48 | 431.6192 | 431.6192 | 585.0159
03-04 hrs. | 428.48 | 496.2701 | 496.2701 | 650.4358
04-05 hrs. | 428.48 | 476.326 | 476.326 | 630.3316
05-06 hrs. | 428.48 | 467.7952 | 467.7952 | 620.6677
06-07 hrs. | 428.48 | 372.9593 | 372.9593 | 528.3177
07-08 hrs. | 428.48 | 434.5976 | 434.5976 | 588.9982
08-09 hrs. | 482.15 | 448.2819 | 448.2819 | 602.2825
09-10 hrs. | 482.15 | 524.3476 | 524.3476 | 678.6724
10-11 hrs. | 482.15 | 496.2782 | 496.2782 | 649.7662
11-12 hrs. | 482.15 | 385.4779 | 385.4779 | 539.811
12-13 hrs. | 482.15 | 504.3885 | 504.3885 | 658.5479
13-14 hrs. | 482.15 | 371.3284 | 371.3284 | 525.7515
14-15 hrs. | 482.15 | 380.4775 | 380.4775 | 536.559
15-16 hrs. | 482.15 | 500.7931 | 500.7931 | 637.7052
16-17 hrs. | 496.79 | 398.247 | 398.247 | 530.2775
17-18 hrs. | 496.79 | 484.0264 | 484.0264 | 619.521
18-19 hrs. | 496.79 | 389.1103 | 389.1103 | 532.7464
19-20 hrs. | 496.79 | 504.3655 | 504.3655 | 643.9047
20-21 hrs. | 496.79 | 468.8588 | 468.8588 | 607.2885
21-22 hrs. | 496.79 | 451.8478 | 451.8478 | 586.6894
22-23 hrs. | 496.79 | 396.9842 | 396.9842 | 535.7427
23-24 hrs. | 496.79 | 459.7948 | 459.7948 | 596.9835
Total | 11259.36 | 10884.0001 | 10884.0001 | 14433.6672
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.884 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_09082016
Energy consumption on dated 09/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 482.74 | 518.5979 | 518.5979 | 672.9322
01 -02 hrs. | 482.74 | 577.5625 | 577.5625 | 734.0064
02 -03 hrs. | 482.74 | 554.7662 | 554.7662 | 709.9413
03-04 hrs. | 482.74 | 539.7302 | 539.7302 | 694.3683
04-05 hrs. | 482.74 | 558.4808 | 558.4808 | 713.4785
05-06 hrs. | 482.74 | 544.195 | 544.195 | 700.4123
06-07 hrs. | 482.74 | 565.6364 | 565.6364 | 721.1991
07-08 hrs. | 482.74 | 509.4486 | 509.4486 | 666.3264
08-09 hrs. | 458.93 | 486.3794 | 486.3794 | 639.2027
09-10 hrs. | 458.93 | 491.2019 | 491.2019 | 643.7686
10-11 hrs. | 458.93 | 424.7619 | 424.7619 | 581.6508
11-12 hrs. | 458.93 | 514.7474 | 514.7474 | 670.5837
12-13 hrs. | 458.93 | 440.7914 | 440.7914 | 590.9311
13-14 hrs. | 458.93 | 484.4431 | 484.4431 | 636.358
14-15 hrs. | 458.93 | 420.3899 | 420.3899 | 575.2629
15-16 hrs. | 458.93 | 400.8123 | 400.8123 | 555.4909
16-17 hrs. | 482.74 | 436.298 | 436.298 | 588.9772
17-18 hrs. | 482.74 | 500.6662 | 500.6662 | 655.4781
18-19 hrs. | 482.74 | 519.1425 | 519.1425 | 672.864
19-20 hrs. | 482.74 | 514.4544 | 514.4544 | 667.6875
20-21 hrs. | 482.74 | 453.3765 | 453.3765 | 606.0662
21-22 hrs. | 482.74 | 500.3736 | 500.3736 | 652.8209
22-23 hrs. | 482.74 | 512.1135 | 512.1135 | 664.7647
23-24 hrs. | 482.74 | 487.9341 | 487.9341 | 641.9948
Total | 11395.28 | 11956.3036 | 11956.3036 | 15656.5665
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.9563 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_08082016
Energy consumption on dated 08/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 499.92 | 614.0498 | 614.0498 | 771.2601
01 -02 hrs. | 499.92 | 665.1367 | 665.1367 | 822.6473
02 -03 hrs. | 499.92 | 509.4115 | 509.4115 | 665.9896
03-04 hrs. | 499.92 | 622.8941 | 622.8941 | 777.3013
04-05 hrs. | 499.92 | 586.8383 | 586.8383 | 741.213
05-06 hrs. | 499.92 | 578.4944 | 578.4944 | 734.5113
06-07 hrs. | 499.92 | 583.3938 | 583.3938 | 738.765
07-08 hrs. | 499.92 | 544.3528 | 544.3528 | 698.9467
08-09 hrs. | 499.92 | 493.3152 | 493.3152 | 645.9244
09-10 hrs. | 499.92 | 471.7216 | 471.7216 | 626.952
10-11 hrs. | 499.92 | 549.3086 | 549.3086 | 704.4426
11-12 hrs. | 499.92 | 542.712 | 542.712 | 695.8326
12-13 hrs. | 499.92 | 542.4619 | 542.4619 | 695.9724
13-14 hrs. | 499.92 | 532.5665 | 532.5665 | 688.9375
14-15 hrs. | 499.92 | 472.7654 | 472.7654 | 627.8623
15-16 hrs. | 499.92 | 474.1644 | 474.1644 | 628.5279
16-17 hrs. | 512.6 | 458.4611 | 458.4611 | 614.4299
17-18 hrs. | 512.6 | 516.1258 | 516.1258 | 672.5542
18-19 hrs. | 512.6 | 515.8086 | 515.8086 | 672.6072
19-20 hrs. | 512.6 | 441.4951 | 441.4951 | 598.9054
20-21 hrs. | 512.6 | 502.173 | 502.173 | 657.5734
21-22 hrs. | 512.6 | 517.8946 | 517.8946 | 673.1851
22-23 hrs. | 512.6 | 607.1885 | 607.1885 | 763.4341
23-24 hrs. | 512.6 | 557.4244 | 557.4244 | 712.6819
Total | 12099.52 | 12900.1578 | 12900.1578 | 16630.4571
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 12.9002 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_07082016
Energy consumption on dated 07/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 480.81 | 499.7419 | 499.7419 | 655.2598
01 -02 hrs. | 480.81 | 471.7401 | 471.7401 | 627.5182
02 -03 hrs. | 480.81 | 464.2991 | 464.2991 | 622.8366
03-04 hrs. | 480.81 | 483.1736 | 483.1736 | 636.6371
04-05 hrs. | 480.81 | 496.5236 | 496.5236 | 652.1373
05-06 hrs. | 480.81 | 426.778 | 426.778 | 584.9694
06-07 hrs. | 480.81 | 452.3952 | 452.3952 | 607.2747
07-08 hrs. | 480.81 | 520.3937 | 520.3937 | 676.7622
08-09 hrs. | 446.66 | 419.6105 | 419.6105 | 573.7492
09-10 hrs. | 446.66 | 445.2956 | 445.2956 | 597.2992
10-11 hrs. | 446.66 | 491.5021 | 491.5021 | 647.6618
11-12 hrs. | 446.66 | 392.038 | 392.038 | 547.788
12-13 hrs. | 446.66 | 521.1324 | 521.1324 | 676.346
13-14 hrs. | 446.66 | 515.3548 | 515.3548 | 669.6466
14-15 hrs. | 446.66 | 561.8729 | 561.8729 | 717.2106
15-16 hrs. | 446.66 | 508.0455 | 508.0455 | 662.1643
16-17 hrs. | 505.2 | 550.7495 | 550.7495 | 706.1534
17-18 hrs. | 505.2 | 466.929 | 466.929 | 622.5237
18-19 hrs. | 505.2 | 527.5488 | 527.5488 | 685.2841
19-20 hrs. | 505.2 | 480.674 | 480.674 | 636.3507
20-21 hrs. | 505.2 | 522.6492 | 522.6492 | 676.3736
21-22 hrs. | 505.2 | 570.8375 | 570.8375 | 726.2967
22-23 hrs. | 505.2 | 632.4381 | 632.4381 | 788.626
23-24 hrs. | 505.2 | 565.9868 | 565.9868 | 722.0401
Total | 11461.36 | 11987.7098 | 11987.7098 | 15718.9094
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.9877 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_06082016
Energy consumption on dated 06/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 520.32 | 528.8381 | 528.8381 | 685.3469
01 -02 hrs. | 520.32 | 527.8356 | 527.8356 | 686.2094
02 -03 hrs. | 520.32 | 523.0529 | 523.0529 | 679.8403
03-04 hrs. | 520.32 | 626.4056 | 626.4056 | 782.677
04-05 hrs. | 520.32 | 557.7226 | 557.7226 | 711.8166
05-06 hrs. | 520.32 | 570.042 | 570.042 | 726.7796
06-07 hrs. | 520.32 | 545.6649 | 545.6649 | 696.961
07-08 hrs. | 520.32 | 459.5345 | 459.5345 | 595.9728
08-09 hrs. | 501.04 | 489.5527 | 489.5527 | 626.365
09-10 hrs. | 501.04 | 397.5337 | 397.5337 | 534.9023
10-11 hrs. | 501.04 | 463.3593 | 463.3593 | 601.1174
11-12 hrs. | 501.04 | 467.3689 | 467.3689 | 605.0967
12-13 hrs. | 501.04 | 410.5765 | 410.5765 | 543.4868
13-14 hrs. | 501.04 | 462.2741 | 462.2741 | 580.953
14-15 hrs. | 501.04 | 383.5708 | 383.5708 | 501.1346
15-16 hrs. | 501.04 | 431.2155 | 431.2155 | 549.8179
16-17 hrs. | 510.79 | 440.9798 | 440.9798 | 553.9093
17-18 hrs. | 510.79 | 417.3163 | 417.3163 | 531.6786
18-19 hrs. | 510.79 | 467.4313 | 467.4313 | 594.7274
19-20 hrs. | 510.79 | 455.6536 | 455.6536 | 585.5521
20-21 hrs. | 510.79 | 533.8189 | 533.8189 | 684.6675
21-22 hrs. | 510.79 | 478.522 | 478.522 | 630.3157
22-23 hrs. | 510.79 | 489.4615 | 489.4615 | 643.2149
23-24 hrs. | 510.79 | 525.9084 | 525.9084 | 677.6503
Total | 12257.2 | 11653.6396 | 11653.6396 | 15010.1931
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.6536 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_05082016
Energy consumption on dated 05/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 468.34 | 501.6467 | 501.6467 | 637.1196
01 -02 hrs. | 468.34 | 474.4851 | 474.4851 | 609.738
02 -03 hrs. | 468.34 | 541.4423 | 541.4423 | 679.2976
03-04 hrs. | 468.34 | 519.3762 | 519.3762 | 672.1274
04-05 hrs. | 468.34 | 521.5521 | 521.5521 | 678.4059
05-06 hrs. | 468.34 | 574.4253 | 574.4253 | 732.2882
06-07 hrs. | 468.34 | 535.9604 | 535.9604 | 692.115
07-08 hrs. | 468.34 | 587.1905 | 587.1905 | 743.9717
08-09 hrs. | 512.25 | 454.1145 | 454.1145 | 610.8066
09-10 hrs. | 512.25 | 565.4226 | 565.4226 | 721.6585
10-11 hrs. | 512.25 | 540.3012 | 540.3012 | 696.1543
11-12 hrs. | 512.25 | 553.5122 | 553.5122 | 709.6616
12-13 hrs. | 512.25 | 584.5169 | 584.5169 | 740.941
13-14 hrs. | 531.76 | 522.6313 | 522.6313 | 677.7954
14-15 hrs. | 531.76 | 531.1261 | 531.1261 | 687.7749
15-16 hrs. | 531.76 | 557.459 | 557.459 | 712.2016
16-17 hrs. | 531.76 | 515.8397 | 515.8397 | 670.9741
17-18 hrs. | 531.76 | 563.5649 | 563.5649 | 721.0532
18-19 hrs. | 531.76 | 591.0104 | 591.0104 | 747.8849
19-20 hrs. | 531.76 | 477.6607 | 477.6607 | 634.6839
20-21 hrs. | 531.76 | 639.4664 | 639.4664 | 795.5873
21-22 hrs. | 531.76 | 505.0549 | 505.0549 | 662.1439
22-23 hrs. | 531.76 | 556.113 | 556.113 | 712.5603
23-24 hrs. | 531.76 | 594.9248 | 594.9248 | 750.7943
Total | 12157.33 | 13008.7973 | 13008.7973 | 16697.7392
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 13.0088 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_04082016
Energy consumption on dated 04/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 531.27 | 491.8646 | 491.8646 | 647.2182
01 -02 hrs. | 531.27 | 534.8799 | 534.8799 | 690.5616
02 -03 hrs. | 531.27 | 449.7326 | 449.7326 | 599.4776
03-04 hrs. | 531.27 | 486.7966 | 486.7966 | 615.9548
04-05 hrs. | 531.27 | 417.6385 | 417.6385 | 550.3108
05-06 hrs. | 531.27 | 397.0654 | 397.0654 | 528.3278
06-07 hrs. | 531.27 | 531.684 | 531.684 | 662.9861
07-08 hrs. | 531.27 | 562.3379 | 562.3379 | 695.303
08-09 hrs. | 536.14 | 532.0177 | 532.0177 | 662.8958
09-10 hrs. | 536.14 | 522.9071 | 522.9071 | 656.1966
10-11 hrs. | 419.06 | 456.877 | 456.877 | 612.438
11-12 hrs. | 419.06 | 469.5045 | 469.5045 | 624.364
12-13 hrs. | 419.06 | 475.787 | 475.787 | 632.8008
13-14 hrs. | 419.06 | 444.1924 | 444.1924 | 600.1674
14-15 hrs. | 536.14 | 572.525 | 572.525 | 728.4798
15-16 hrs. | 536.14 | 534.5883 | 534.5883 | 692.3127
16-17 hrs. | 536.14 | 486.4479 | 486.4479 | 643.2958
17-18 hrs. | 536.14 | 548.5524 | 548.5524 | 705.4825
18-19 hrs. | 536.14 | 405.9346 | 405.9346 | 562.2604
19-20 hrs. | 536.14 | 466.4723 | 466.4723 | 620.6701
20-21 hrs. | 536.14 | 483.7144 | 483.7144 | 639.51
21-22 hrs. | 536.14 | 473.2997 | 473.2997 | 631.22
22-23 hrs. | 536.14 | 441.968 | 441.968 | 598.8634
23-24 hrs. | 536.14 | 416.7273 | 416.7273 | 568.8878
Total | 12360.08 | 11603.5153 | 11603.5153 | 15169.9852
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 11.6035 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_03082016
Energy consumption on dated 03/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 515.45 | 570.4453 | 570.4453 | 723.8207
01 -02 hrs. | 515.45 | 449.3687 | 449.3687 | 605.4656
02 -03 hrs. | 515.45 | 465.5262 | 465.5262 | 619.2248
03-04 hrs. | 515.45 | 616.3049 | 616.3049 | 770.3239
04-05 hrs. | 515.45 | 553.1248 | 553.1248 | 706.6186
05-06 hrs. | 515.45 | 560.8053 | 560.8053 | 714.247
06-07 hrs. | 515.45 | 548.8814 | 548.8814 | 704.9131
07-08 hrs. | 515.45 | 555.9457 | 555.9457 | 711.7235
08-09 hrs. | 525.2 | 567.4271 | 567.4271 | 717.2472
09-10 hrs. | 525.2 | 467.9738 | 467.9738 | 621.8651
10-11 hrs. | 525.2 | 448.8778 | 448.8778 | 603.4694
11-12 hrs. | 525.2 | 544.6904 | 544.6904 | 701.9946
12-13 hrs. | 525.2 | 611.7004 | 611.7004 | 766.845
13-14 hrs. | 525.2 | 595.0642 | 595.0642 | 749.575
14-15 hrs. | 525.2 | 619.5134 | 619.5134 | 776.1435
15-16 hrs. | 525.2 | 576.3165 | 576.3165 | 731.2284
16-17 hrs. | 525.2 | 542.587 | 542.587 | 699.1601
17-18 hrs. | 525.2 | 572.7149 | 572.7149 | 727.8706
18-19 hrs. | 525.2 | 618.469 | 618.469 | 774.2369
19-20 hrs. | 525.2 | 535.0549 | 535.0549 | 691.9899
20-21 hrs. | 525.2 | 571.4749 | 571.4749 | 723.191
21-22 hrs. | 525.2 | 591.6873 | 591.6873 | 746.7242
22-23 hrs. | 525.2 | 567.7973 | 567.7973 | 724.2035
23-24 hrs. | 525.2 | 499.7795 | 499.7795 | 656.0862
Total | 12526.8 | 13251.5306 | 13251.5306 | 16968.168
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 13.2515 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_02082016
Energy consumption on dated 02/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 461.78 | 495.776 | 495.776 | 652.8172
01 -02 hrs. | 461.78 | 491.7814 | 491.7814 | 647.5168
02 -03 hrs. | 461.78 | 573.3181 | 573.3181 | 729.3639
03-04 hrs. | 461.78 | 502.805 | 502.805 | 660.5744
04-05 hrs. | 461.78 | 537.6765 | 537.6765 | 694.0989
05-06 hrs. | 461.78 | 537.6913 | 537.6913 | 695.0796
06-07 hrs. | 461.78 | 584.269 | 584.269 | 742.9743
07-08 hrs. | 461.78 | 515.7845 | 515.7845 | 670.1853
08-09 hrs. | 442.27 | 553.8714 | 553.8714 | 708.4531
09-10 hrs. | 442.27 | 485.2158 | 485.2158 | 636.5478
10-11 hrs. | 442.27 | 500.8059 | 500.8059 | 654.8814
11-12 hrs. | 442.27 | 471.1484 | 471.1484 | 626.444
12-13 hrs. | 442.27 | 489.4251 | 489.4251 | 643.42
13-14 hrs. | 442.27 | 496.3051 | 496.3051 | 653.0814
14-15 hrs. | 442.27 | 466.4246 | 466.4246 | 622.5705
15-16 hrs. | 442.27 | 519.5993 | 519.5993 | 674.1783
16-17 hrs. | 427.63 | 481.7054 | 481.7054 | 636.4624
17-18 hrs. | 427.63 | 418.5743 | 418.5743 | 573.7227
18-19 hrs. | 427.63 | 543.1409 | 543.1409 | 696.2637
19-20 hrs. | 427.63 | 440.3651 | 440.3651 | 592.5805
20-21 hrs. | 427.63 | 552.1224 | 552.1224 | 672.5683
21-22 hrs. | 427.63 | 503.1794 | 503.1794 | 639.9567
22-23 hrs. | 427.63 | 539.6091 | 539.6091 | 686.3658
23-24 hrs. | 427.63 | 543.7643 | 543.7643 | 693.131
Total | 10653.44 | 12244.3583 | 12244.3583 | 15903.2381
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 12.2444 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_01082016
Energy consumption on dated 01/08/2016
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 470.95 | 521.8983 | 521.8983 | 675.9616
01 -02 hrs. | 470.95 | 459.7637 | 459.7637 | 617.6499
02 -03 hrs. | 470.95 | 474.9287 | 474.9287 | 633.0481
03-04 hrs. | 470.95 | 609.2629 | 609.2629 | 764.0906
04-05 hrs. | 470.95 | 495.9974 | 495.9974 | 651.0033
05-06 hrs. | 470.95 | 535.2911 | 535.2911 | 691.5204
06-07 hrs. | 470.95 | 521.7891 | 521.7891 | 677.7982
07-08 hrs. | 470.95 | 542.1792 | 542.1792 | 699.6929
08-09 hrs. | 441.67 | 544.483 | 544.483 | 698.8309
09-10 hrs. | 441.67 | 534.6904 | 534.6904 | 690.1952
10-11 hrs. | 441.67 | 483.6827 | 483.6827 | 640.6908
11-12 hrs. | 441.67 | 444.9565 | 444.9565 | 600.2785
12-13 hrs. | 441.67 | 563.2905 | 563.2905 | 718.9692
13-14 hrs. | 441.67 | 540.196 | 540.196 | 696.5667
14-15 hrs. | 441.67 | 519.1631 | 519.1631 | 676.27
15-16 hrs. | 441.67 | 498.6345 | 498.6345 | 655.454
16-17 hrs. | 465.09 | 473.8727 | 473.8727 | 629.458
17-18 hrs. | 465.09 | 619.5782 | 619.5782 | 774.6133
18-19 hrs. | 465.09 | 562.2057 | 562.2057 | 717.349
19-20 hrs. | 465.09 | 536.7748 | 536.7748 | 691.2101
20-21 hrs. | 465.09 | 590.094 | 590.094 | 742.4162
21-22 hrs. | 465.09 | 554.6174 | 554.6174 | 710.4683
22-23 hrs. | 465.09 | 570.5774 | 570.5774 | 727.3497
23-24 hrs. | 465.09 | 600.2976 | 600.2976 | 757.7618
Total | 11021.68 | 12798.225 | 12798.225 | 16538.6469
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 12.7982 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL